江苏省2016年度光伏“领跑者”实施方案

	序号
	项目名称
	项目单位
	规模

（MW）
	承诺上网电价

（元/千瓦时）
	承诺光伏组件

最低转换效率（%）
	承诺逆变器

最低转换效率

（%）
	建设地点

	合计
	
	
	330
	
	
	
	

	1
	淮安金湖陈桥100MW渔光互补光伏发电项目（50MW）
	江苏电力发展股份有限公司
	50
	0.950
	17.74（单晶）
	98.49
	淮安市金湖县

	2
	仪征大仪100MW（50MW）
	江苏电力发展股份有限公司
	50
	0.955
	17.74（单晶）
	98.49
	扬州市仪征市

	3
	泗洪县梅花镇40MW渔光互补光伏“领跑者”项目
	泗洪县永乐新能源科技有限公司
	40
	0.960
	17.00（单晶）
	98.49
	宿迁市泗洪县

	4
	阿特斯睢宁双沟镇30MW农光互补项目
	阿特斯（中国）投资有限公司
	30
	0.945
	16.65（多晶）
	98.49
	徐州市睢宁县

	5
	金湖振合新能源发电有限公司二期30MW光伏发电项目
	金湖振合新能源发电有限公司
	30
	0.930
	16.50（多晶）

17.00（单晶）
	98.20
	淮安市金湖县

	6
	金湖兆辉太阳能电力有限公司吕良镇50MW渔光互补项目
	金湖兆辉太阳能电力有限公司
	50
	0.920
	17.40（单晶）
	98.50
	淮安市金湖县

	7
	丰县耀辉新能源有限公司40MW农光互补光伏电站项目
	丰县耀辉新能源有限公司
	40
	0.920
	16.50（多晶）

17.00（单晶）
	99.00
	徐州市丰县

	8
	华能太仓电厂灰场40MW渔光互补光伏电站项目
	华能太仓发电有限责任公司
	40
	0.954
	17.40（单晶）
	98.30
	苏州市太仓市


