附件1

煤电项目预期投资回报率计算方法

klr = [(P- Rca×Pca/106) Tv / CE- (kzj+r×kll+kcb)]/ (1-r)

其中，klr：煤电项目资本金投资回报率；

P：煤电项目上网电价（不含税价格），单位为“元/千瓦时”；

# CE：单位千瓦动态投资，单位为“元/千瓦”；

# Tv：预计的年利用小时数，单位为“小时”；

kzj：折旧率，按20年折旧年限，取5%；

r：贷款占总投资的比例，电力项目一般为80％；

kll：贷款利率；

kcb：经营成本率，全年经营成本与总投资的比率，包括修理费，人工工资福利及保险、材料费、其它费用等。以Kcb取2.5%为基准，初步测算典型煤电项目投资回报率；而后，将初算的投资回报率代入计算式：Kcb=0.0737×初算的项目投资回报率+0.0118，进而得到适用于具体项目的Kcb建议取值。

# Rca：机组发电煤耗，单位为“克/千瓦时”；

Pca：预计标煤价格（含税），单位为“元/吨”，参照近3年中国电煤价格指数（折算至7000大卡热值标煤）通过加权得出，由近及远权重分别取0.5、0.3和0.2。考虑2016年煤价的异常波动，并综合各方对未来煤价走势的判断，在本次测试中，适当加重了2016年第四季度煤价在2016年全年均价计算中的权重。